附件

城区眼镜类抽检不合格产品名单

| 序号 | 检验报告 编号 | 产品统一 名称 | 产品标称 名称 | 企业名称 | 地址 | 商标 | 抽样场所（或经营者） | 抽样地址 | 规格 /型号 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕检字SWQH 2022-0335号 | 配装眼镜 | 近视眼镜 | 汕尾市城区高登眼镜店 | 汕尾市城区新城路16-18号 | / | 汕尾市城区高登眼镜店 | 汕尾市城区新城路16-18号 | R:-2.00DS/-2.00D C*150°; L:-2.75DS/-1.50D C*60°; PD:60mm | 标志（标明产品所执行的标准不规范） |  |
| 2 | 汕检字SWQH 2022-0336号 | 配装眼镜 | 老花眼镜 | 汕尾市城区高登眼镜店 | 汕尾市城区新城路16-18号 | / | 汕尾市城区高登眼镜店 | 汕尾市城区新城路16-18号 | R:+2.00DS; L:+1.50DS; PD:63mm | 标志（标明产品所执行的标准不规范） |  |
| 3 | 汕检字SWQH 2022-0342号 | 配装眼镜 | 近视眼镜 | 汕尾市城区光明眼镜店 | 汕尾市区莲塘四街49号 | / | 汕尾市城区光明眼镜店 | 汕尾市区莲塘四街49号 | R:-2.00DS/-2.75D C*150°; L:-2.75DS/-1.50D C*60°; PD:60mm | 标志（未标明执行标准） |  |
| 4 | 汕检字SWQH 2022-0343号 | 配装眼镜 | 老花眼镜 | 汕尾市城区光明眼镜店 | 汕尾市区莲塘四街49号 | / | 汕尾市城区光明眼镜店 | 汕尾市区莲塘四街49号 | R:+2.00DS; L:+1.50DS; PD:63mm | 球镜顶焦度偏差、标志（未标明执行标准） |  |
| 5 | 汕检字SWQH 2022-0339号 | 配装眼镜 | 近视眼镜 | 汕尾市城区佳宏视力保健服务部 | 汕尾市城区新城街63号 | / | 汕尾市城区佳宏视力保健服务部 | 汕尾市城区新城街63号 | R:-2.00DS/-2.00D C*150°; L:-2.75DS/-1.50D C*60°; PD:60mm | 标志（未标明执行标准） |  |