附件

城区眼镜类抽检不合格产品名单

| **序号** | **检验报告****编号** | **产品统一****名称** | **产品标称****名称** | **企业名称** | **地址** | **商标** |  **抽样场所（或经营者）** | **抽样地址** | **规格****/型号** | **不合格项目** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **汕检字SWQH 2022-0335号** | **配装眼镜** | **近视眼镜** | **汕尾市城区高登眼镜店** | **汕尾市城区新城路16-18号** | **/** | **汕尾市城区高登眼镜店** | **汕尾市城区新城路16-18号** | **R:-2.00DS/-2.00D****C\*150°;****L:-2.75DS/-1.50D****C\*60°; PD:60mm** | **标志（标明产品所执行的标准不规范）** |  |
| **2** | **汕检字SWQH 2022-0336号** | **配装眼镜** | **老花眼镜** | **汕尾市城区高登眼镜店** | **汕尾市城区新城路16-18号** | **/** | **汕尾市城区高登眼镜店** | **汕尾市城区新城路16-18号** | **R:+2.00DS; L:+1.50DS; PD:63mm** | **标志（标明产品所执行的标准不规范）** |  |
| **3** | **汕检字SWQH 2022-0342号** | **配装眼镜** | **近视眼镜** | **汕尾市城区光明眼镜店** | **汕尾市区莲塘四街49号** | **/** | **汕尾市城区光明眼镜店** | **汕尾市区莲塘四街49号** | **R:-2.00DS/-2.75D****C\*150°;****L:-2.75DS/-1.50D****C\*60°; PD:60mm** | **标志（未标明执行标准）** |  |
| **4** | **汕检字SWQH 2022-0343号** | **配装眼镜** | **老花眼镜** | **汕尾市城区光明眼镜店** | **汕尾市区莲塘四街49号** | **/** | **汕尾市城区光明眼镜店** | **汕尾市区莲塘四街49号** | **R:+2.00DS; L:+1.50DS; PD:63mm** | **球镜顶焦度偏差、标志（未标明执行标准）** |  |
| **5** | **汕检字SWQH 2022-0339号** | **配装眼镜** | **近视眼镜** | **汕尾市城区佳宏视力保健服务部** | **汕尾市城区新城街63号** | **/** | **汕尾市城区佳宏视力保健服务部** | **汕尾市城区新城街63号** | **R:-2.00DS/-2.00D****C\*150°;****L:-2.75DS/-1.50D****C\*60°; PD:60mm** | **标志（未标明执行标准）** |  |