## Sheet1
附件1
汕尾市城区用户水龙头水质监测信息公开表（2024年第二季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 新城小学 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 | 总大肠菌群、埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、氨氮 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
2 | 新城中学 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
3 | 香洲街道中心幼儿园 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
4 | 新兴小区 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
5 | 城南路 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
6 | 兴华路 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
7 | 西小区 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
8 | 凤山街道中心小学 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
9 | 凤山中学 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
10 | 林伟华小学 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
11 | 林埠 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
12 | 湖景花园 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
13 | 继彭小学 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
14 | 打铁街 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
15 | 海洋站 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
16 | 公园路 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
17 | 新港渔村小学 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
18 | 马宫中学 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
19 | 马宫中心小学 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
20 | 马宫街道卫生服务中心 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
21 | 碧桂园 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
22 | 显达酒店 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
23 | 红草中心小学 | 红草镇自来水公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-07 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
24 | 埔边 | 红草镇自来水公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-07 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
25 | 流口村 | 东涌镇东片自来水厂 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
26 | 石洲村 | 东涌镇东片自来水厂 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
27 | 宝楼村 | 宝楼村水厂 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-08 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
28 | 南门外村 | 捷胜镇自来水公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-09 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
29 | 东坑村 | 东坑村水厂 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-09 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
30 | 芳荣村委 | 大华水厂 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2024-05-09 |  | 部分指标不合格 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 煮沸饮用，根据卫生部门提示科学饮用