## Sheet0
随机抽查-台账查询-包含建设项目与排污单位
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 法定代表人 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 广东红海湾发电有限公司 | 汕尾市红海湾经济开发区白沙湖畔 | 重点监管对象 | 陈晓博,陈火荣 | 汕尾市 | 2023-03-24 11:06:15 | 原危废仓库因需新建5、6机组，另择新址建设，目前正在建设中，新危废仓库预计2023年7月建成，现利用临时仓库贮存危废。废蓄电池的仓库台账记录的数量比实际库存少一个；昨天进库的8枚尚未贴标。已要求企业立行立改。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 张春生 | 否 | 否
2 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 海丰县彭湃纪念医院 | 海丰县城红城路18号 | 重点监管对象 | 陈晓博,陈火荣 | 汕尾市 | 2023-03-23 09:48:52 | 该医院正常运行，执法人员现场检查该医院医疗废水处理设施正常运转，台账记录齐全规范，医疗废物储存仓库有张贴标识牌，医疗废物转移联单记录齐全，现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 陈文楷 | 否 | 否
3 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 海丰县雄源贸易有限公司 | 海丰县城东镇兵营东七号（城东镇叶厝寮对面） | 一般监管对象 | 陈晓博,陈火荣 | 汕尾市 | 2023-03-20 11:00:00 | 现场检查该油站正常经营，油气回收设备正常运行，调阅排污证件在有效期内，检查未发现环境违法行为。 |  | 已完成 | 李海燕 | 是 | 否
4 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆河县食品公司河田食品站河城肉联厂 | 陆河县城昂湖凹 | 一般监管对象 | 陈晓博,陈火荣 | 汕尾市 | 2023-03-15 14:44:41 | 该厂正常生产，污染防治设施有运行。由于该厂计划增加屠宰量，正在申请报批，已要求陆河分局靠前服务，帮扶指导报批工作。 |  | 已完成 | 黄俊雄 | 否 | 否
5 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆河县粤源投资有限公司 | 陆河县螺溪镇螺溪村民委员会茶坑自然村 | 一般监管对象 | 陈晓博,陈火荣 | 汕尾市 | 2023-03-27 17:26:59 | 现场污染防治设施有运行，出水在线监控数据正常，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 丘晓阳 | 否 | 否
6 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 广良兴食品（海丰）有限公司 | 海丰县城金园工业区内 | 申报登记对象 | 陈晓博,陈火荣 | 汕尾市 | 2023-03-23 09:50:03 | 现场检查该公司正常生产，主要从事糕点加工，我局执法人员检查发现该公司锅炉需要进一步完善高效除尘装置，要求该公司限期整改，海丰分局执法人员已现场发出整改通知，要求该公司根据环评规定规范设置烟筒高度，定期做好监测。我局已要求海丰分局执法人员跟进后续整改情况。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 |  | 否 | 否
7 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 广东宝塑科技有限公司 | 广东海丰经济开发区东城大道 | 申报登记对象 | 陈晓博,陈火荣 | 汕尾市 | 2023-03-23 09:53:15 | 该公司生产线已停产，现场提供主动停产信息表，我局执法人员已要求该公司在报停产信息的同时抄送一份至海丰分局。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 林振宇 | 否 | 否
8 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市人民医院 | 汕尾市民主广场二巷22号汕尾市人民医院 | 重点监管对象 | 李炳凯,陈文伟 | 城区 | 2023-03-07 11:20:52 | 现场检查时，医院正常营业，污水治理设施正常运行，未发环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 翁炳雄 | 否 | 否
9 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市报废汽车回收有限公司 | 汕尾市区汕尾大道桂竹岭地段 | 重点监管对象 | 林静娟,吴文义 | 城区 | 2023-03-20 11:59:44 | 执法人员现场查阅了该公司环保台账，现场检查了危废仓库，现场检查时该公司正常生产，暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 刘碧添 | 否 | 否
10 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾吉发食品有限公司 | 汕尾市城区埔边工业区 | 重点监管对象 | 陈文伟,李炳凯 | 城区 | 2023-03-27 10:04:32 | 现场检查，企业正常生产，污染治理设施停止运行，废水储存未外排，生产废水外运至粤海污水处理厂处理，现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 黄文锦 | 否 | 否
11 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市城区广鸿涂料厂 | 汕尾市区肉联厂后面（2号区） | 一般监管对象 | 林静娟,李炳凯 | 城区 | 2023-02-22 10:34:01 | 该厂生产正常，暂未发现环境违法行为。 |  | 已完成 | 施长逊 | 否 | 否
12 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾广物福恒汽车销售服务有限公司 | 义广东省汕尾市区海汕公路西侧红草工业园区范围内（三和村与拾和村之间） | 一般监管对象 | 吴文义,陈文伟 | 城区 | 2023-03-21 17:15:24 | 原汕尾广物福恒汽车销售服务有限公司已迁至广州海珠区，原址部分新成立公司为广东广物鸿福汽车销售服务有限公司，经现场检查，该公司正常营业，有危废车间及烤漆房，环保设施正常运行，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 王军 | 否 | 否
13 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾嘉业建设发展有限公司 | 汕尾市区新湖工业园区8号（海汕路东北侧） | 一般监管对象 | 吴文义,林静娟 | 城区 | 2023-03-16 11:57:38 | 现场检查时，该公司正常生产，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 吴文辉 | 否 | 否
14 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市丽通沥青搅拌有限公司 | 汕尾市城区桂青村经济合作社必坑仔山坡地建设的厂房(原汕尾市城区新金顺合兴纸制品加工厂) | 一般监管对象 | 李炳凯,陈文伟 | 城区 | 2023-03-30 11:12:23 | 该项目于2021年4月取得汕尾市生态环境局环评批复，2022年9月25日竣工验收，现场检查时，企业没有生产，暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
15 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市城区捷胜肉联厂 | 广东省汕尾市城区捷胜镇右开山边 | 一般监管对象 | 林静娟,吴文义 | 城区 | 2023-03-27 15:08:08 | 执法人员现场检查了污水处理设施，查阅了该公司环保相关资料。现场检查时，该公司正常生产，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 陈华 | 否 | 否
16 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市城区顺旺石雕加工厂 | 汕尾市城区东涌东加冲村牛公农山 | 一般监管对象 | 陈文伟,林静娟 | 城区 | 2023-02-21 17:10:39 | 现场检查时，该石雕加工厂正常生产，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 张洪南 | 否 | 否
17 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东汕尾裕丰加油站 | 汕尾市城区红草镇梧围村对面(海汕公路边) | 一般监管对象 | 李炳凯,陈文伟 | 城区 | 2023-02-10 11:23:35 | 执法人员核查了该加油站环评及环评批复，环保验收，突发环境应急预案等材料，现场检查了加油站油气回收系统设施及环境应急设施，暂未发现环境违法行为。 |  | 已完成 | 黄奕亮 | 否 | 否
18 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市城区适新木制品厂 | 汕尾市城区红草镇埔边18公里南处 | 一般监管对象 | 林静娟,吴文义 | 城区 | 2023-02-27 14:52:51 | 执法人员现场检查时该公司正常生产，执法人员现场查阅了该公司环保相关资料和废气治理设施，暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 徐芝焕 | 否 | 否
19 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市茂泰再生资源回收有限责任公司 | 汕尾市城区捷胜镇工业园区内(自主申报) | 一般监管对象 | 李炳凯,陈文伟 | 城区 | 2023-03-30 10:28:59 | 现场检查时，企业正常生产，生产废水处理后回流再利用，暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
20 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市君乐汽车销售服务有限公司 | 汕尾市城区海汕公路埔边工业区 | 一般监管对象 | 林静娟,李炳凯 | 城区 | 2023-01-31 16:04:18 | 执法人员现场检查了该公司危险废物仓库及危险废物管理台账。现场检查，未发现环境违法行为。 |  | 已完成 | 梁昕 | 否 | 否
21 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 中国石油天然气股份有限公司广东汕尾海湾加油站 | 汕尾市区红海湾大道品清路段北侧 | 申报登记对象 | 陈文伟,吴文义 | 城区 | 2023-03-01 16:40:00 | 现场检查时，该加油站正常营业，环保手续齐全，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 白尊华 | 否 | 否
22 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市城区捷胜镇诚记猪场 | 汕尾市城区捷胜镇牛肚村坟山 | 申报登记对象 | 陈文伟,李炳凯 | 城区 | 2023-03-13 17:14:02 | 现场检查时，该猪场正常生产，废水未外排，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
23 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 汕尾市城区东涌镇东石管区大园村路口（汕可公路边） | 申报登记对象 | 林静娟,吴文义 | 城区 | 2023-02-21 16:48:55 | 执法人员现场检查时，该公司正常生产。执法人员现场检查了该公司锅炉及其废气处理设备，核查了该公司环保相关资料，现场未发现环境违法行为。 |  | 已完成 | 刘德生 | 否 | 否
24 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市深汕石油储存有限公司 | 汕尾市城区马宫镇鸡笼山脚 | 申报登记对象 | 陈文伟,李炳凯 | 城区 | 2023-03-27 11:16:33 | 现场检查，该油库没有储存油品，已于2018年5月停止生产至今，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 张先生 | 否 | 否
25 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市五丰水产食品有限公司 | 汕尾市城区红草镇埔边工业区五丰工业区 | 申报登记对象 | 林静娟,陈文伟 | 城区 | 2023-02-15 16:56:38 | 执法人员现场检查时，该公司季节性停产。现场核查了该公司环保相关资料，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 黄君铭 | 否 | 否
26 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾宝山猪场有限公司 | 汕尾市城区红草镇南汾管理区云仔山前 | 特殊监管对象 | 吴文义,陈文伟 | 城区 | 2023-03-08 19:57:11 | 现场检查时，企业正常生产，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 吴伟 | 否 | 否
27 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 海丰珠江啤酒分装有限公司 | 汕尾市海丰县城东镇东岸工业区东侧 | 重点监管对象 | 吴仲夏,罗绵维 | 海丰县 | 2023-03-21 14:44:00 | 现场检查时，该厂处于停产状态，于2023年2月14日已向我局报备停产报告，经现场排查，暂没发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 吴致列 | 否 | 否
28 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 海丰县颐和新型环保材料有限公司 | 海丰县梅陇镇东风村委马福兰村水口道路旁（石排） | 重点监管对象 | 蔡德扬,吴仲夏 | 海丰县 | 2023-02-22 10:34:11 | 经现场检查，该公司在正常生产中，升级改造后废气治理设施在运行中。经询问，该公司于2023年2月19日完成升级改造后废气排放检测，待完成检测报告后组织改造工程验收。现场要求该公司须严格按照市局时间期限落实好废气在线监测系统安装并投入使用。在线监测系统未装期间须加强废气治理设施管理，确保各类污染物达标排放。现场未发现环境违法行为。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 潘础础 | 否 | 否
29 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市优化环保科技有限公司 | 广东省汕尾市海丰县附城镇海丰科技工业园 | 重点监管对象 | 罗绵维,吴仲夏 | 海丰县 | 2023-02-21 10:55:15 | 经现场检查，该公司在正常运营中，收购危险废物贮存按规范设置，日常管理有规章制度和记录台账，转移处置有上平台申报，转移有联单。现场未发现环境违法行为。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 陈耀武 | 否 | 否
30 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 海丰县梅陇镇合泰电镀厂有限公司 | 海丰县梅陇镇东一栋山脚王山下 | 重点监管对象 | 蔡德扬,罗绵维 | 海丰县 | 2023-02-23 11:29:10 | 经现场检查，该公司在正常生产中，配套废水及废气治理设施在运行，设置在线监控系统显示各类污染物达标排放，提交2023年2月检测报告结果显示各类污染物达标排放，现场废水总排口未见异常，日常管理有记录台账，危险废物贮存按规范设置，危废处置签订第三方处置合同，日常管理有记录台账，危废转移有上平台申报及转移联单，要求该公司严格按照有限空间的规范执行有限空间操作，避免安全事故确保人员安全，尽快做好应急预案演练。现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 卓节吾 | 否 | 否
31 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 海丰县润兴洗涤有限公司 | 海丰县公平镇北片工业区（海紫公路边） | 重点监管对象 | 吴仲夏,罗绵维 | 海丰县 | 2023-03-08 13:43:48 | 检查时该厂正在生产，该厂的污水处理设施有运转，在线监控设施联网正常，危废物品有规范入库。有建立的运行台帐，定期有进行检测，现场排查暂无发现异常。 | 发现问题需要移送有关部门 | 已完成 | 钟鑫 | 否 | 否
32 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾七星食品有限公司 | 海丰县金园工业区 | 一般监管对象 | 蔡德扬,罗绵维 | 海丰县 | 2023-02-23 15:54:20 | 检查时该厂没有生产，该厂为水果制品为主，为季节性生产。经现场排查暂没发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 张宪治 | 否 | 否
33 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市利群农业食品有限公司 | 汕尾市海丰县赤坑镇茅湖村 | 一般监管对象 | 吴仲夏,罗绵维 | 海丰县 | 2023-03-07 09:56:04 | 现场检查时，该厂没有生产。于2023年3月1日向我局报备停产报告。经现场排查暂没发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 林祥群 | 否 | 否
34 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 海丰县食品企业集团公平食品公司 | 海丰县公平镇新兴南路狮地领路段 | 一般监管对象 | 蔡德扬,罗绵维 | 海丰县 | 2023-02-28 16:07:13 | 现场检时该公司正在屠宰，污水处理设施有使用，有建立好运营台账，有定期做好检测。经排查暂没发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 黄小烽 | 否 | 否
35 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 海丰县海城城北加油站 | 海丰县海城镇城北二环路东侧 | 一般监管对象 | 吴仲夏,蔡德扬 | 海丰县 | 2023-02-21 10:06:08 | 经现场检查，该站在正常运营中，配套油气回收系统在运行，提交2022年5月10日检测报告显示各类污染物达标排放，加油枪气液比限值达标。现场未发现环境违法行为。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 卓茂泉 | 否 | 否
36 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 海丰县海顺加油站 | 海丰县城东镇看守所前（海紫路与二环北路交汇处） | 一般监管对象 | 罗绵维,吴仲夏 | 海丰县 | 2023-03-03 10:47:53 | 现场检查时该油站正在经营，有做好废气回收装置，定期做好检测报告，经现场排查暂没发现异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 吴培豪 | 否 | 否
37 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 海丰县鸿发新型建筑材料有限公司 | 海丰县城东金园工业区内 | 一般监管对象 | 蔡德扬,罗绵维 | 海丰县 | 2023-03-17 10:15:16 | 检查时该公司正在生产，主要是从事粘土砖瓦生产。现场，该公司生产过程中部分扬尘处理不到位，现场我局执法人员要求该公司负责人应加强对扬尘措施使用频率，避免影响周边环境。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 王少程 | 否 | 否
38 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东汕尾海丰梅陇加油站 | 海丰县梅陇镇梅陇管区广汕公路北侧 | 一般监管对象 | 吴仲夏,蔡德扬 | 海丰县 | 2023-02-23 10:20:27 | 经检查，该站在正常运营中，配套油气回收系统在运行，提交2022年9月检测报告显示液阻及气液比达标，符合加油站大气污染物排放标准，该站已完成2023年应急预案演练，现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 黄奕亮 | 是 | 否
39 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 海丰县佳宁副食品有限公司 | 海丰县城东镇金园工业区内 | 一般监管对象 | 罗绵维,蔡德扬 | 海丰县 | 2023-02-27 15:45:00 | 现场检查时，原海丰县佳宁副食品有限公司已不在该注册地经营，已搬迁，现为广东润丰食品有限公司经营使用。经排查没有发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 林晓能 | 否 | 否
40 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 海丰县附城松野食品厂 | 海丰县城科技园内 | 申报登记对象 | 吴仲夏,罗绵维 | 海丰县 | 2023-02-21 15:40:40 | 经现场检查，该厂已关闭搬迁，原厂址已改变为仓库。现场未发现环境违法行为。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 张容洲 | 否 | 否
41 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 海丰县赤坑鼎盖山超云碎石场 | 海丰县赤坑镇下围村委尊瑶村（鼎盖山后面） | 申报登记对象 | 蔡德扬,吴仲夏 | 海丰县 | 2023-03-07 11:49:05 | 现场检查时，该石场暂没生产。现场，该石场有部分露天堆放的砂及石料没有覆盖。产生的扬尘部分处理不到位，现场，我局执法人员要求该石场现场工负责人应加强对砂及原料的覆盖，避免影响周边环境。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
42 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 海丰县可塘镇筹盛宝石厂 | 海丰县可塘镇金竹围村灰窑边 | 申报登记对象 | 罗绵维,吴仲夏 | 海丰县 | 2023-03-03 13:19:43 | 根据随机任务，我局执法人员对该厂进行检查，现场根据该厂注册地址核实该厂不存在，现场我局执法人员对周边群众进行了解该厂已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
43 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 海丰县可塘镇洋甲洲水泥制品厂 | 海丰县可塘镇洋甲洲金州油城斜对面（广汕公路南边） | 申报登记对象 | 蔡德扬,罗绵维 | 海丰县 | 2023-02-28 15:21:27 | 该厂主要是从事水泥制品制造，现场检查时该厂暂没生产，现场我局执法人员对该厂负责人提求要求，要求应加强水喷淋使用频率，避免影响周边环境。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 林永青 | 否 | 否
44 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 海丰县新创建首饰有限公司 | 海丰县梅陇镇深坑岭工业区内 | 特殊监管对象 | 吴仲夏,蔡德扬 | 海丰县 | 2023-02-14 11:31:03 | 该厂车间基本正常生产，污染防治设施在运转无异常。要求该厂应做好生态环境安全及安全生产的相关制度落实到位。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 余炳宜 | 否 | 否
45 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 比亚迪汽车工业有限公司汕尾分公司 | 陆河县河口镇新河工业园陆河比亚迪 | 重点监管对象 | 陈志欢,李济崇 | 陆河县 | 2023-03-30 16:43:15 | 现场检查时，该公司已于2020年12月31日至今停产，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果, 发现违法行为可能需要实施行政处罚的，依照《中华人民共和国行政处罚法》等规定办理 | 已完成 | 何龙 | 否 | 否
46 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆河县城大坪水质净化厂 | 陆河县河田镇大坪村 | 重点监管对象 | 彭康淳,陈志欢 | 陆河县 | 2023-01-18 16:31:52 | 2022年1月18日下午，我局执法人员到大坪水质净化厂检查，现场情况如下： 1、现场检查时，该厂正常运营，在线监测设备正常运行。 2、要求做好厂区安全生产工作，安排人员春节期间值班值守。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 彭进柱 | 否 | 否
47 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆河县益晟沥青搅拌有限公司 | 广东省陆河县新田镇北山村龙须径 | 一般监管对象 | 李济崇,彭康淳 | 陆河县 | 2023-03-28 11:29:14 | 该公司已停产，现场无负责人。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果, 其他 | 已完成 | 1 | 否 | 否
48 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 金中环保（陆河）有限公司（陆河县新田镇水质净化厂） | 陆河县新田镇锅底村 | 一般监管对象 | 陈志欢,李济崇 | 陆河县 | 2023-02-15 18:23:20 | 2023年2月2日下午，我局执法人员到金中环保（陆河）有限公司运营的新田镇水质净化厂检查，现场情况如下： 一、现场检查时，该水质净化厂正常运行，在线监控设备正常运行，在线监控数据正常，现场调阅运维记录。 二、由汕尾市生态环境局陆河分局生态环境监测站对该水质净化厂污水排放口的水体进行采样检测。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
49 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆河县民兴新型建材有限公司 | 陆河县河口镇狗爬沥 | 一般监管对象 | 彭康淳,陈志欢 | 陆河县 | 2023-03-28 10:44:48 | 2023年3月28日上午，我局执法人员到陆河县河口镇狗爬沥的陆河县民兴新型建材有限公司检查，现场情况如下： 1、现场检查时，该公司正常生产。 2、现场检查时，该公司大气污染防治设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 郑炳烈 | 否 | 否
50 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆河县泰鸿科技环保污水处理有限公司（河口镇污水处理厂） | 陆河县河口镇河口洋 | 一般监管对象 | 李济崇,陈志欢 | 陆河县 | 2023-01-18 14:56:47 | 我局执法人员于2023年1月13日上午到陆河县泰鸿科技环保污水处理有限公司运营的河口镇污水处理厂检查，现场情况如下： 1、现场检查时，该水质净化厂正常运行。在线监控设备正常运行。 2、联合业务股室对该公司危险废物管理工作进行评估，评估结果达标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 杜赛仁 | 否 | 否
51 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆河县新泰安沥青有限公司 | 广东省陆河县河口镇新河工业园区 | 一般监管对象 | 彭康淳,陈志欢 | 陆河县 | 2023-03-28 11:03:03 | 该公司已停产，现场检查时无负责人。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果, 其他 | 已完成 | 1 | 否 | 否
52 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 广州进达路桥工程有限公司陆河分公司 | 陆河县新河工业园区内 | 一般监管对象 | 李济崇,陈志欢 | 陆河县 | 2023-03-28 10:24:12 | 2023年3月28日，我局执法人员到广州进达路桥工程有限公司陆河分公司检查，现场情况如下: 1.现场检查时该公司处于停产。 2.未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 1 | 否 | 否
53 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆河县人民医院（一期）改扩建工程 | 县城人民南97号 | 一般监管对象 | 彭康淳,李济崇 | 陆河县 | 2023-03-30 16:54:43 | 我局执法人员于2023年3月30日下午到陆河县人民医院检查，现场检查时，该医院正常经营，污水处理设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
54 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 博克来奥健康家居（陆河）有限公司 | 陆河县河口镇新河工业园E-09-1地块（地号441523007001GB-00528号）安星智慧园4栋301室 | 一般监管对象 | 陈志欢,李济崇 | 陆河县 | 2023-03-30 16:46:33 | 2023年3月20日，我局执法人员到博克来奥健康家居（陆河）有限公司现场检查: 1.现场检查时该公司正常运营。 2.现场查看该公司排污许可证在有效期内。 3.未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
55 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆河县南万镇胜标腐竹加工厂 | 陆河县南万镇 | 申报登记对象 | 彭康淳,陈志欢 | 陆河县 | 2023-03-30 17:31:27 | 该厂已注销，无营业，场所放置茶叶。现场无人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
56 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆河县佳兴食品有限公司 | 陆河县东坑镇福新七娘石 | 申报登记对象 | 李济崇,陈志欢 | 陆河县 | 2023-03-28 10:52:24 | 2023年3月27日，我局执法人员到陆河县佳兴食品有限公司检查，现场检查情况如下: 1.检查时该公司未生产，现场无工作人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
57 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆河县河口丙皇大米加工店 | 陆河县河口镇新华村民委员会兵营埔村公路边 | 申报登记对象 | 彭康淳,陈志欢 | 陆河县 | 2023-03-28 11:30:09 | 现场检查时，该店未生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
58 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆河县河口泉源果脯厂 | 陆河县河口镇麦湖村 | 申报登记对象 | 李济崇,陈志欢 | 陆河县 | 2023-03-13 15:40:07 | 现场检查时，该厂未生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
59 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市广业环保有限公司（陆丰市陆城污水处理厂） | 陆丰市东海镇崎沙村 | 重点监管对象 | 庄锋彬,王建周 | 陆丰市 | 2023-03-08 11:49:23 | 检查该厂时现场正常运营，暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 余静贤 | 否 | 否
60 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 陆丰市湖东镇甲湖湾能源基地 | 重点监管对象 | 谢振浩,许焕林 | 陆丰市 | 2023-03-13 11:16:10 | 现场检查时，未发现环境违法行为，执法人员要求该企业要严格按照环评批复的相关要求做好各项污染防治措施。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 叶耀荣 | 否 | 否
61 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市金厢食品站 | 陆丰市金厢镇金厢圩 | 一般监管对象 | 林泽贤,王建周 | 陆丰市 | 2023-02-24 13:22:55 | 据悉，陆丰市金厢食品站因陆丰市滨海示范点建设，已于2022年拆除。 |  | 已完成 |  | 否 | 否
62 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰天栖精神病医院有限公司 | 陆丰市城东镇东埔后村东埔后池 | 一般监管对象 | 庄锋彬,王建周 | 陆丰市 | 2023-03-16 15:41:41 | 该医院未落实环境影响评价及三同时制度；未执行排污许可管理制度。 |  | 已完成 |  | 否 | 是
63 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市俊豪实业有限公司陆城加油站 | 陆丰市城东镇后溪仔 | 一般监管对象 | 林泽贤,庄锋彬 | 陆丰市 | 2023-03-31 10:10:06 | 检查时该已建成投产；2019年3月21日取得报告表批复，2020年6月17日申报了排污许可证；项目未完成建设项目环境保护竣工验收。 | 发现问题需要立案调查 | 已完成 |  | 否 | 是
64 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市墙居丽新型建材有限公司 | 陆丰市东海经济开发区第十小区（东富路口西侧） | 一般监管对象 | 王建周,庄锋彬 | 陆丰市 | 2023-02-17 14:44:11 | 现场检查未发现问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
65 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东汕尾陆丰金碣加油站 | 陆丰市城东镇东环大道边 | 一般监管对象 | 林泽贤,王建周 | 陆丰市 | 2023-03-17 11:33:02 | 通过查询该企业排污许可证管理信息平台上的相关信息，暂未发现环境违法问题。 |  | 已完成 |  | 是 | 否
66 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰食品公司陆城肉联场 | 陆丰市东海镇官塘路口 | 一般监管对象 | 庄锋彬,林泽贤 | 陆丰市 | 2023-03-15 11:11:07 | 检查时该厂有屠宰作业，污水处理设备有运行，暂未发现环境违法问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
67 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市朗肤丽有限公司 | 陆丰市东海镇经济开发区第十一小区 | 一般监管对象 | 王建周,庄锋彬 | 陆丰市 | 2023-02-17 15:03:44 | 现在检查未发现问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 陈胜烈 | 否 | 否
68 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市妇幼保健计划生育服务中心 | 陆丰市东海镇东海镇经济开发区第八小区 | 一般监管对象 | 林泽贤,王建周 | 陆丰市 | 2023-03-31 11:54:52 | 检查时该院正常运营，污水处理站正常运行，在线数据无异常情况，无记录在线监测废液台帐。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 |  | 否 | 否
69 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市汇利建筑材料有限公司 | 陆丰市河东镇欧厝村桥仔沟6号 | 一般监管对象 | 庄锋彬,林泽贤 | 陆丰市 | 2023-02-28 15:03:14 | 检查时公司没有生产作业，暂未发现环境违法问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 林智钊 | 否 | 否
70 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市合兴沥青工程有限公司 | 陆丰市潭西镇新埔村委荷地兰埔 | 一般监管对象 | 王建周,庄锋彬 | 陆丰市 | 2023-03-06 11:13:19 | 检查该企业时现场停产状态，暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 郑锡源 | 否 | 否
71 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东汕尾陆丰交运加油站 | 陆丰市城东镇上陈村广汕公路南 | 一般监管对象 | 林泽贤,王建周 | 陆丰市 | 2023-03-22 09:20:07 | 暂未发现环境违法问题。 |  | 已完成 | 钟胜义 | 是 | 否
72 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市嘉方建筑材料有限公司 | 陆丰市桥冲镇大塘村狮子山埔南侧 | 一般监管对象 | 黄昌武,谢振浩 | 陆丰市 | 2023-03-09 11:01:33 | 检查时，该项目未动工建设，暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
73 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市金盆山殡仪馆 | 陆丰市南塘镇凉水井水库西南侧 | 一般监管对象 | 许焕林,黄昌武 | 陆丰市 | 2023-03-20 13:48:29 | 检查时，该殡仪馆现场没有焚烧作业，提供事业单位法人证书及技术服务合同书，环保相关审批手续正在办理中。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
74 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市新弘安建材有限公司 | 陆丰市铜锣湖农场324国道旁梅子厂 | 一般监管对象 | 谢振浩,许焕林 | 陆丰市 | 2023-03-01 12:06:54 | 现场检查时，该公司处于停产整顿状况，没有生产作业，暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 邱小军 | 否 | 否
75 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市第二人民医院 | 陆丰市甲子镇人民路102号 | 一般监管对象 | 黄昌武,许焕林 | 陆丰市 | 2023-03-06 14:43:29 | 检查时，该医院正在营业，各项污染防治设施正常运转，暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 钟汉通 | 否 | 否
76 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰铜锣湖精神康复医院有限公司 | 陆丰市铜锣湖农场金鸡山队老茶厂 | 一般监管对象 | 谢振浩,许焕林 | 陆丰市 | 2023-03-01 12:47:16 | 现场检查时，该医院正常运营，污染防治设施正常运转，暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 张程耀 | 否 | 否
77 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市陂洋镇益群新型环保砖厂 | 广东省陆丰市陂洋镇三岭村湖角埔 | 一般监管对象 | 黄昌武,许焕林 | 陆丰市 | 2023-03-01 11:01:13 | 检查时，该厂已停产，没有生产作业，暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 游烈剑 | 否 | 否
78 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市陂洋镇锦陶石材经营部 | 陆丰市陂洋镇双坑老砖厂对面国道324线草碧桥南侧 | 一般监管对象 | 谢振浩,黄昌武 | 陆丰市 | 2023-03-01 10:17:16 | 检查时，该经营部没有生产作业，现场堆放待加工石材，暂未发现环境违法. | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 田锦陶 | 否 | 否
79 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市甲子铭豪水务有限公司 | 陆丰市甲西镇上堆村山尾南侧 | 一般监管对象 | 许焕林,谢振浩 | 陆丰市 | 2023-02-24 11:39:48 | 检查时，该污水处理厂各项污染防治设施正常运转，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
80 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市力信环保科技有限公司 | 陆丰市南塘镇长山村顶前寮 | 一般监管对象 | 黄昌武,谢振浩 | 陆丰市 | 2023-03-02 10:35:58 | 检查时，该公司正常生产，污染防治设施正常运转，暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 黄学章 | 否 | 否
81 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市万吨建筑材料有限公司 | 陆丰市博美镇110kV变电站北侧1号 | 一般监管对象 | 许焕林,黄昌武 | 陆丰市 | 2023-02-16 13:17:59 | 现场检查时该公司正在生产作业，执法人员对该公司排污许可执行情况以及应急预案办理情况进行现场检查，该公司现场有提供2022年排污许可执行年报、2023年噪声检测报告以及生态环境突发事件应急预案。暂未发现生态环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
82 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市碣石镇生猪定点屠宰场有限公司 | 陆丰市碣石镇桂林村溪仔西侧 | 一般监管对象 | 谢振浩,黄昌武 | 陆丰市 | 2023-02-23 10:32:12 | 检查时，该屠宰场没有生产，污染防治设施正常运转，未发现环境违法行为。 |  | 已完成 | 王锦波 | 否 | 否
83 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 广东通大农业科技有限公司 | 陆丰市金厢镇蕉园村虎尾山 | 申报登记对象 | 庄锋彬,林泽贤 | 陆丰市 | 2023-03-10 10:44:40 | 该公司主要从事海水养殖，检查时有饲养活动，污水处理设施有运行，暂未发现环境违法问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
84 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东汕尾陆丰大安加油站 | 陆丰市大安镇埔姜山 | 申报登记对象 | 王建周,林泽贤 | 陆丰市 | 2023-02-22 11:15:59 | 检查时该油站正常经营，暂未发现环境违法问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
85 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市星都区凯照种养场 | 陆丰市星都区西城社区一排路边西侧 | 申报登记对象 | 庄锋彬,林泽贤 | 陆丰市 | 2023-03-17 14:19:06 | 执法人员要求该种养场按照环保法律法规日常加强管理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
86 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市洪创家具加工厂 | 陆丰市东海镇六社木材市场 | 申报登记对象 | 王建周,林泽贤 | 陆丰市 | 2023-03-14 10:17:42 | 该经营部从事木材销售，未发现环境违法问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
87 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市鸿顺混凝土有限公司 | 陆丰市塘潭西镇潭东管区广汕公路法留山路段南侧 | 申报登记对象 | 庄锋彬,林泽贤 | 陆丰市 | 2023-03-17 15:01:08 | 暂未发现违法问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
88 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市广旺食品有限公司 | 陆丰市东海镇上海路（陆丰工业园一期三幢第二、三层） | 申报登记对象 | 王建周,庄锋彬 | 陆丰市 | 2023-03-02 11:37:52 | 现场检查该企业时暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
89 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市博美液化石油气储配站有限公司 | 陆丰市博美镇店下雨山 | 申报登记对象 | 许焕林,黄昌武 | 陆丰市 | 2023-03-24 10:08:58 | 执法人员对该公司的排污许可执行情况、应急预案备案情况等进行现场检查，现场检查时该公司正在生产作业，废气处理设施正常运行，现场有提供环境突发事件应急预案、环评批复手续、固定污染源排污登记表、检测报告（生活污水、工业废气、厂界噪声）、危险废物处置合同以及危废转移联单。暂未发现存在生态环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
90 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市南塘镇郑英斌服装加工厂 | 陆丰市南塘镇南安村南山园后地龙埔 | 申报登记对象 | 谢振浩,黄昌武 | 陆丰市 | 2023-03-02 12:52:37 | 检查时，执法人员联合南塘镇及南安社区工作人员，对进行现场检查，现场该厂没有生产，处于荒废状态，现场没有相关负责人在场。 |  | 已完成 |  | 否 | 否
91 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市碣石镇金炳废品回收站 | 陆丰市碣石镇曾厝寮新村大路口中段 | 申报登记对象 | 许焕林,黄昌武 | 陆丰市 | 2023-02-23 13:36:15 | 检查时，该回收站内堆放大量废品，没有生产作业，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
92 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市碣石永存工艺厂 | 陆丰市碣石镇玄武东村 | 申报登记对象 | 谢振浩,黄昌武 | 陆丰市 | 2023-02-23 13:06:26 | 检查时，该厂正在生产作业，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
93 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市碣石凯胜圣诞品厂 | 陆丰市碣石镇石洲第二排5-8号 | 申报登记对象 | 许焕林,谢振浩 | 陆丰市 | 2023-02-23 10:57:10 | 检查时，该厂大门紧闭，已关闭停产！ | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
94 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 陆丰市甲子鹏盛五金家具配件厂 | 陆丰市甲子镇城东第二工业区鼎地埔（大同寺右侧） | 申报登记对象 | 黄昌武,谢振浩 | 陆丰市 | 2023-03-06 13:33:04 | 现场检查时，该厂大门紧闭，门口粘贴未仓库用途，没有相关负责人在场。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 否
95 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市华侨管理区新点屠宰场有限公司 | 汕尾市华侨管理区二区新点路 | 申报登记对象 | 林汉波,张素晴 | 华侨管理区 | 2023-03-24 10:37:44 | 该屠宰场正常运营，日生猪屠宰量约10头，已进行排污登记，登记表在有效期内，已配套建设污水处理设施，提供2023年第一季度自主监测报告，废水已达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 陈丽霞 | 否 | 否
96 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 中国石油天然气股份有限公司广东汕尾华侨加油站 | 汕尾市华侨管理区侨南路口 | 申报登记对象 | 林汉波,张素晴 | 华侨管理区 | 2023-02-10 15:01:31 | 现场检查该加油站正常生产经营，油站现场配合调查人为蔡妙唠，已进行排污登记，登记表在有效期内，油气回收设施正常运转，油站负责人提供上一年度生活污水和无组织废气排放检测报告，所检项目合格。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 解欣 | 否 | 否
97 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市红海湾开发区广业环保有限公司 | 汕尾市红海湾田墘金狮仔东北侧 | 重点监管对象 | 林海彬,郑凤环 | 红海湾区 | 2023-02-28 11:10:45 | 现场检查时，该厂正常生产，执法人员现场检查该厂危废贮存管理及污水处理在线监控运行等方面,暂未发现环境违法行为。现场要求企业要加强日常管理，严格按照环保各项要求做好生产安全工作，同时保障好各项污染防治设施及污水在线监控正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 车伯君 | 否 | 否
98 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市红海湾新辉针织时装有限公司 | 汕尾市红海湾东洲汕遮公路边 | 一般监管对象 | 林海彬,郑凤环 | 红海湾区 | 2023-03-31 10:00:00 | 现场检查时，该公司正常生产，暂未发现环境违法行为，现场要求该公司加强日常管理，加强安全隐患排查，落实好企业主体责任。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 翁炳光 | 否 | 否
99 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市玖航能源有限公司东洲港加油站 | 汕尾红海湾大道后沟前 | 一般监管对象 | 林海彬,郑凤环 | 红海湾区 | 2023-03-31 11:00:32 | 现场检查时，该加油站正常生产，油气回收设施正常运行，暂未发现环境违法行为。执法人员现场要求该企业负责人员加强日常管理，确保各项污染防治设施正常运行，做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 吕锦雄 | 否 | 否
100 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市广汇新型建筑材料科技有限公司 | 红海湾田墘街道南联管区泥鳅山 | 一般监管对象 | 林海彬,郑凤环 | 红海湾区 | 2023-02-28 10:07:15 | 现场检查时，该公司正常运营，暂未发现环境违法行为。执法人员现场要求该公司管理人员要加强日常管理，加强厂内安全隐患排查，确保各项污染防治设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 林学坤 | 否 | 否
101 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾红海湾经济开发区肉类联合加工厂 | 汕尾红海湾田墘金狮仔 | 一般监管对象 | 林海彬,郑凤环 | 红海湾区 | 2023-03-31 10:32:16 | 现场检查时，该厂正常生产，污染防治有正常运行，暂未发现违反生态环境违法行为。现场执法人员要求该公司加强管理，严格落实企业主体责任，做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 李惠情 | 否 | 否
102 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾红海湾耀东塑料五金制品有限公司 | 广东省汕尾市城区田墘街道南联村委会 | 一般监管对象 | 林海彬,郑凤环 | 红海湾区 | 2023-02-28 10:40:34 | 现场检查时，该公司没有生产，检查发现该公司已配套安装vocs处理设备及相应废气收集管道。现场执法人员要求该公司加强日语管理，做好安全生产和环境安全工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 陈诗东 | 否 | 否
103 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 汕尾市红海湾亚俊模特道具有限公司 | 汕尾市红海湾东洲街道湖东管区三村猪骨石湖东村委会右侧50米 | 申报登记对象 | 林海彬,郑凤环 | 红海湾区 | 2023-03-24 10:32:08 | 现场检查时，该公司正常经营生产，现场检查生产车间危废贮存间情况，项目配套污染防治设施运行正常，暂未发现环境违法行为。现场要求该公司加强日常管理，做好日常相关台账记录，落实好生产安全、环境安全工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 周海生 | 否 | 否
104 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道社区卫生服务中心 | 广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道人民北路60号 | 申报登记对象 | 林海彬,郑凤环 | 红海湾区 | 2023-03-24 10:53:53 | 现场检查时，该院正常运营，现场检查该院医疗废水处理情况及医疗废物贮存转移情况，暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 刘正淦 | 否 | 否
105 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道社区卫生服务中心 | 广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道田寮村田寮路口 | 申报登记对象 | 林海彬,郑凤环 | 红海湾区 | 2023-03-24 11:12:55 | 现场检查时，该院正常运营，现场检查该院医疗废物贮存间贮存转移情况，暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 吴伟冰 | 否 | 否
106 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 广东通驿高速公路服务区有限公司可塘服务区西区加油站 | 海丰县可塘镇可新村 | 一般行业项目 | 蔡德扬,罗绵维 | 海丰县 | 2023-03-03 11:47:24 | 现场检查时该油站正在经营，该站有做好废气回收装置，定期做好检测报告，现场，我局执法人员对该站负责人提岀要求，要求该站应定期做好应急措施演练，要求规范建立好环保档案，经现场排查暂没发现异常。 |  | 已完成 |  |  | 否
107 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 协鑫海丰赤坑镇150MW（一期30WM）渔光互补电站—110kV升压站扩建第二台主变工程 |  | 一般行业项目 | 吴仲夏,罗绵维 | 海丰县 | 2023-03-07 10:56:19 | 检查时该项目已投入运营，根据对验收意见的查阅，该项目缺少对该项目的定期检测报告，及没规范建立环保档案。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
108 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 海丰县可塘镇200MW渔光互补、农光互补综合光伏电站项目 |  | 一般行业项目 | 蔡德扬,吴仲夏 | 海丰县 | 2023-02-28 14:01:14 | 现场检查时该项目未投建，现场没有负责人。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
109 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 海丰老区精神病医院（原海丰县老区人民医院残疾人托养中心）扩建项目 | 广东汕尾海丰县海丰经济开发区二十四米路北侧 | 一般行业项目 | 罗绵维,吴仲夏 | 海丰县 | 2023-03-22 10:00:20 | 检查时该医院正常经营，污水处理设施运有运营，有建立好运营台账，医疗危险废物有规范贮存及转移，暂没发现异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
110 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 海丰县梅陇盛发水泥制品厂项目 | 海丰县梅陇镇马福兰村（原红砖厂） | 一般行业项目 | 蔡德扬,吴仲夏 | 海丰县 | 2023-02-22 11:11:48 | 经检查，现场该厂未生产，生产车间设置半密闭厂房，厂房外左右配置有降尘雾炮机2台，产品堆积于厂房外堆场，堆场日常降尘使用人工喷淋方式。要求该厂加强对厂区防尘降尘防护措施，避免对周边环境造成影响。现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
111 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 海丰县龙津河（海城段）治理工程项目 | 海丰县海城镇龙津河（海城段） | 一般行业项目 | 罗绵维,蔡德扬 | 海丰县 | 2023-02-27 09:47:42 | 经检查，现场该整治项目已完成，经咨询，该项目已通过验收。现场未发现生态环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
112 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 海丰县粮食和物资储备库建设项目 |  | 一般行业项目 | 吴仲夏,罗绵维 | 海丰县 | 2023-02-16 13:32:39 | 经现场检查，该建设项目在主体工程施工阶段，占地面积31654平方米，总建筑面积19674.31平方米，相关环境影响评价已报审，现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
113 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 海丰县龙津河（上游段）治理工程项目 | 海丰县海城镇龙津河（上游段） | 一般行业项目 | 蔡德扬,吴仲夏 | 海丰县 | 2023-02-27 10:05:01 | 经检查，现场该河道整治项目已完成，经咨询，该项目已组织通过验收。现场未发现生态环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
114 | 2023年第1季度 | 竣工验收 | 陆河县陆城汽车售后服务有限公司建设项目 | 广东汕尾陆河县广东省陆河县河田镇溪东村城南工业区腾飞石材门市 | 一般行业项目 | 陈志欢,彭康淳 | 陆河县 | 2023-03-30 17:29:54 | 我局执法人员于2023年3月30日下午到该公司检查，该公司已完成验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
115 | 2023年第1季度 | 竣工验收 | 广东华南铝业科技有限公司 | 广东汕尾陆河县产业聚集地 | 一般行业项目 | 陈志欢,彭康淳 | 陆河县 | 2023-03-30 16:30:27 | 经向现场人员了解，广东华南铝业科技有限公司无实际经营，场所为华南慕墙和华南新型材料公司经营，广东华南铝业科技有限公司于2018年12月2日完成自主验收，2019年5月取得原陆河县环境保护局关于固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
116 | 2023年第1季度 | 竣工验收 | 陆河县弘大健康饮方（植物饮料）生产项目 | 陆河县河口镇陆河县产业转移工业园扶贫厂房4号楼D1栋 | 一般行业项目 | 陈志欢,彭康淳 | 陆河县 | 2023-03-30 16:46:11 | 现场检查时，该公司未生产。该公司于2021年4月7日组织竣工环境保护验收会。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
117 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆河县三益投资开发有限公司废弃泥土综合加工利用项目 | 陆河县三益投资开发有限公司 | 一般行业项目 | 彭康淳,李济崇 | 陆河县 | 2023-03-30 16:36:57 | 该项目为道路施工项目，已中止建设，且不再继续建设。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
118 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆河县恒民加油站 | 陆河县省道S335线及县道X134线察岭地段 | 一般行业项目 | 彭康淳,李济崇 | 陆河县 | 2023-03-28 10:24:16 | 该加油站未建设，现场无负责人。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果, 其他 | 已完成 |  |  | 否
119 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆河县凯丰工业气体分装储存项目 |  | 一般行业项目 | 彭康淳,李济崇 | 陆河县 | 2023-03-31 10:13:16 | 2023年3月30日我局执法人员到陆河县凯丰工业气体分装储存项目现场检查，情况如下: 检查时该项目未开工建设，现场无人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
120 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆河县城污水系统建设二期工程建设项目 | 陆河县河田镇城南大坪 | 一般行业项目 | 彭康淳,李济崇 | 陆河县 | 2023-03-31 16:16:48 | 该项目分成三个标段进行建设，目前正在建设中，尚未完工。要求洒水，做好扬尘污染防治工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
121 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆河县润丰石材边角料及建筑废弃物综合利用项目 | 陆河县河口镇云峰村委会公坪村陆伍公路旁 | 一般行业项目 | 彭康淳,李济崇 | 陆河县 | 2023-03-31 16:03:45 | 经电话联系该项目负责人，该项目尚未开工建设。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
122 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆河县新田镇1号沥青搅拌站项目 | 陆河县新田镇麻地村茶山顶 | 一般行业项目 | 彭康淳,李济崇 | 陆河县 | 2023-03-30 16:42:22 | 该项目于2018年被我局行政处罚，现已拆除，现场无负责人。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果, 其他 | 已完成 |  |  | 否
123 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆河县第三中学（实验中学迁建）新建项目 |  | 一般行业项目 | 彭康淳,李济崇 | 陆河县 | 2023-03-30 16:41:45 | 该项目正在施工，预计今年6月份完工。要求该公司加强洒水，做好扬尘污染防治工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
124 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆河县城大坪水质净化厂提标改造工程 | 陆河县城东南角大坪 | 一般行业项目 | 彭康淳,李济崇 | 陆河县 | 2023-03-30 11:03:20 | 该项目已于2021年6月2日完成验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果, 其他 | 已完成 |  |  | 否
125 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆丰市人民医院污水处理设施扩建项目 | 广东省陆丰市城东大道34号 | 一般行业项目 | 王建周,林泽贤 | 陆丰市 | 2023-03-13 15:15:19 | 该项目已建成，并于2022年7月26日通过验收；检查时污水处理站正常运行，暂未发现环境违法问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
126 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆丰市城东裕洲建材经营部年产石门斗147吨、石灶台10.5吨、石门槛3.5吨和电视背景墙9吨建设项目 | 陆丰市城东镇水墘乡广汕公路南边 | 一般行业项目 | 庄锋彬,王建周 | 陆丰市 | 2023-03-31 10:32:15 | 该经营部已于二0二三年三月二十二日注销，并于二0二三年三月二十七日注销排污许可。 | 其他 | 已完成 |  |  | 否
127 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 汕尾路华锂电厂 |  | 一般行业项目 | 林泽贤,庄锋彬 | 陆丰市 | 2023-03-10 15:12:24 | 该项目尚未开工建设。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
128 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆丰市庄源实业有限公司年产8吨玻璃钢水产养殖设备建设项目 |  | 一般行业项目 | 王建周,林泽贤 | 陆丰市 | 2023-03-30 10:48:14 | 检查时该公司试生产中，正在组织验收，污染防治设备有运行使用，暂未发现环境违法问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
129 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆丰市俊豪实业有限公司陆城加油站建设项目 | 陆丰市城东镇后溪仔 | 一般行业项目 | 庄锋彬,林泽贤 | 陆丰市 | 2023-03-31 10:11:16 | 检查时该已建成投产；2019年3月21日取得报告表批复，2020年6月17日申报了排污许可证；项目未完成建设项目环境保护竣工验收。 | 发现问题需要立案调查 | 已完成 |  |  | 是
130 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 广东洁亮日用品有限公司洗护用品生产线建设项目 |  | 一般行业项目 | 王建周,庄锋彬 | 陆丰市 | 2023-03-06 14:36:14 | 现场检查，该企业现场没有生产。《建设项目环境影响报告表》编制日期:2022年3月；该项目《建设项目环境影响报告表的批复》汕环陆丰审[2022]2号，2022年4月22日；该项目于2022年11月19日通过自主验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
131 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆丰市大安西南省级新农村示范片建设项目--一标段（大安镇） | 陆丰市大安镇南溪村、石寨村（包括新寨村民小组） | 一般行业项目 | 林泽贤,庄锋彬 | 陆丰市 | 2023-03-10 10:37:17 | 经查，该项目存在以下问题：一、项目于2020年2月13日申请项目竣工验收，检查时未完成验收；二、检查时生活污水处理站1个未建（新寨村），2个无运行（石寨村、南溪村）。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 |  |  | 是
132 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆丰市鸿祥港务有限公司码头工程 | 陆丰市东海镇乌坎港 | 一般行业项目 | 王建周,林泽贤 | 陆丰市 | 2023-03-30 16:49:38 | 该码头已完成主体建设；经查，由于码头航道疏浚工程等原因，建成至今未投入使用，并且未组织项目环境保护竣工验收。 | 其他 | 已完成 |  |  | 否
133 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 汕尾中油中通加油站有限公司建设项目 | 陆丰市东海镇东海大道西侧龙头路口 | 一般行业项目 | 庄锋彬,林泽贤 | 陆丰市 | 2023-03-06 15:53:50 | 检查时该油站正常经营，暂未发现环境违法问题 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
134 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆丰市陆城生活污水处理厂提标工程 | 陆丰市东海镇崎沙村东南方约2公里处 | 一般行业项目 | 王建周,林泽贤 | 陆丰市 | 2023-03-01 16:31:57 | 检查时该公司正常运营，提标工程已完成建设并投入使用，暂未发现环境违法问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
135 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆丰市陆盛再生资源有限公司年产30万吨机制砂建设项目 | 陆丰市西南镇屯埔村委会屯埔小学对面石鼓领 | 一般行业项目 | 庄锋彬,林泽贤 | 陆丰市 | 2023-03-17 13:36:42 | 检查时该公司没有生产，暂未发现环境违法问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
136 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 汕尾海洋工程基地（陆丰）中天科技产业园扩建项目 |  | 一般行业项目 | 许焕林,谢振浩 | 陆丰市 | 2023-02-22 11:20:17 | 检查时，该公司正常营业，暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
137 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆丰市第四人民医院（陆丰市精神病院）建设项目 |  | 一般行业项目 | 黄昌武,许焕林 | 陆丰市 | 2023-03-03 11:54:45 | 检查时，该项目已完成主体建设，其它配套设施正在建设中，暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
138 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 中广核汕尾后湖海上风电场项目陆上集控中心变更工程 |  | 一般行业项目 | 谢振浩,许焕林 | 陆丰市 | 2023-03-20 11:50:09 | 检查时，该项目已完成建设项目竣工环境保护验收，项目建设内容和环保设施与环评基本一致，暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
139 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 陆丰市（东南）生活垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场 |  | 一般行业项目 | 黄昌武,谢振浩 | 陆丰市 | 2023-02-22 14:11:46 | 检查时，该公司飞灰填埋场项目未动工建设，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
140 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 广东省铜锣湖农场职工医院新建项目 |  | 一般行业项目 | 许焕林,谢振浩 | 陆丰市 | 2023-03-24 10:47:45 | 该建设项目主体建筑已完成，有按环评批复要求以及“三同时”制度落实污染防治设施建设，但目前还未投入使用。暂未发现生态环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否
141 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 广东500千伏汕尾甲子海上风电场项目（一期、二期）接入系统工程 |  | 一般行业项目 | 黄昌武,谢振浩 | 陆丰市 | 2023-02-23 11:27:39 | 检查时，该项目已完成竣工验收，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 否